КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ

ВРШАЦ,ул.Васка Попе бр.7.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА-друга фаза реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА  бр.2/16

Рок за достављање понуда:

закључно са 12.09.2016 године до 11,00 часова

Датум отварања понуда:

12.09.2016. године  у 11,00 часова у Прекршајном суду у Вршцу

Вршац, септембар  2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Су IV-87/16 од 01.09.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број Су IV-87/16 од  02.09.2016 године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности  радова-друга фаза реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу ЈН бр. 2/2016

Конкурсна документација садржи: 40 страна

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике,(спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 9 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 15 |
| VI | Образац понуде | 23 |
|  | Образац структуре цене са упутством како да се попуни | 27 |
| VII | Модел уговора | 34 |
| VIII | Образац изјаве о независној понуди | 39 |
| IХ | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2.Закона | 40 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....................................ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ

Адреса: …........................................ВРШАЦ,ул.Васка Попе  бр.7.

Е-маил : prekrsajnisudvrsac@live.com

Интернет адреса: http://vs.pk.sud.rs/

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 2/16 је јавна набавка радова - друга фаза

реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу

4 Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Славица Георгијевски

Е - mail адреса: prekrsajnisudvrsac@live.com

Интернет адреса: http://vs.pk.sud.rs/

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности ЈНбр.2/16 је набавка радова- друга фаза  реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу

- бр. 45000000

2. Ова јавна набавка није обликована по партијама

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1.ВРСТА РАДОВА: реконструкција и доградња зграде Прекршајног суда у Вршцу 3.2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА:

# Технички опис за извођење радова на реконструкцији и доградњи простора у Прекршајном суду у Вршцу-друга фаза

У овој другој фази радова на реконструкцији и доградњи простора у Прекршајном суду у Вршцу потребно је извршти радове и то: постављање столарије, инсталација, термоизолације, подова и малтерисање, глетовање и кречење зидова, а на спољне зидове поставити термоизолациону фасаду.

Извођач радова је дужан да радове изводи пажљиво, да се придржава свих прописа везаних за ову област, да примењује мере заштите на раду и противпожарну заштиту, у току извођења радова.

Посебну пажњу потребно је обратити да се у току извођења радова не може реметити радни процес Суда, дакле, депоновање материјала, опреме и машина мора бити ван улаза у Суд. Сви евентуални трошкови по овим ставкама падају на терет извођача.

По завршетку радова, извођач радова је дужан да градилиште очисти, сав шут је потребно утоварити у камионе и одвозити на најближу депонију.

3.3.КВАЛИТЕТ – У складу са захтевима из техничке спецификације

3.4.КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА – Предмет радова обухвата реконструкцију и доградњу зграде Прекршајног суда у Вршцу дат у техничкој спецификацији и обрасцу понуде

3.5.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

3.6.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА – 15.11.2016.године

3.7.МЕСТО ИСПОРУКЕ - Седиште суда,Вршац.ул.Васка Попе бр.7.

3.8.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Опште упутство (за извођење свих радова на објекту):

Квалитет изведених радова и материјала мора бити у складу са СРС-ом и описом радова из важећих грађевинских норми за све врсте радова.У пројекту су дати само кратки описи појединих ставки, уколико су радови уобичајени. У супротном су дати опширнији описи. Обрачун изведених радова треба извршити такође у складу са горе поменутим условима. Изведени радови који по квалитету одступају од услова прописаних СРС-ом и нису изведени у складу са грађевинским нормама и подацима из пројекта морају се поново извести, односно, надзорни орган ће наредити њихово уклањање и поновно извођење. За сав уграђени материјал и опрему, извођач је дужан да обезбеди потврде о квалитету употребљеног и уграђеног материјала и опреме. У току рада, извођач је дужан да све евентуалне измене унесе у документацију и припреми исту за технички пријем објекта. Обрачун по стварно изведеним количинама. У јединичне цене урачунати трошкове скеле, помоћног материјала, одвоза шута и друге повезане трошкове (уређење градилишта и сл.).

| 1. Радови демонтаже и рушења: | Јединица мере | количина | Једини-чна цена без пдв | Свега без пдв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.Рушење зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно са серклажима, са надвратницима и свим облогама на зиду. | м3 | 2,5 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |
| 2. Зидарски радови |  |  |  |  |
| ОПИС ЗИДАЊА: Гитер блок: Пре уградње квасити са водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену урачуната и помоћна скела. |  |  |  |  |
| 2.1. Зидање зидова од „ITONG“ блока 20cm и 29 cm | м3 | 3,00 |  |  |
| 2.2. Малтерисање унутрашњих зидова кречним малтером 1:3 у два слоја, уз претходно прскање бетонских површина цементним млеком. | м2 | 137,5 |  |  |
| 2.3 .Малтерисање плафона полумонтажне таванице и степеништа продужним малтером 1:3:9 у два слоја, Обрачун по м² малтерисане површине. | м2 | 60,00 |  |  |
| 2.4. Малтерисање димњачких канала од опеке, ван крова и у тавану продужним малтером у два слоја. Обрачун по м² малтерисане површине. | м2 | 6,17 |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |
| 3. Бетонски и армирано бетонски радови |  |  |  |  |
| 3.1. Израда цементне кошуљице 4 цм, као подлоге финалног пода. Подлогу за кошуљицу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Армирати са МА са окцима 5/5цм ф4мм. | м2 | 212,9 |  |  |
| 3.2..Израда армиранобетонских надвратника, надпрозорника, серклажа, греда бетоном МБ20 у оплати. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и помоћна скела. Обрачун по м³ . м3 | м3 | 2,00 |  |  |
| 3.3.Бетонирање рампе за приступ инвалида армираним бетоном МБ20. У цену улази оплата и арматурна мрежа МА са окцима 15/15 цм фи 6мм | м3 | 2,0 |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |
| 4. Арматура |  |  |  |  |
| 4.1. Набавка, сечење, савијање, постављање и повезивање арматуре са претходним чишћењем од рђе. | кг | 300 |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |
| 5. Термоизалатерски радови: |  |  |  |  |
| 1.Израда термичке изолације пода тавана од тврдог самогасивог стиропора д=10 цм. | м2 | 145 |  |  |
| 6.Столарски радови: |  |  |  |  |
| 6.1.Набавка и постављање застакљених алуминијумских прозора.Прозоре израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термопрекидом по шеми столарије и детаљима (двокрилни прозори са фиксним стубом, оба крила се отварају око вертикалне осе и на вентус). Прозоре дихтовати трајно еластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума, у браон боји, уз сагласност инвеститора.Крила застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 и дихтовати ЕПДМ гумом. Поставити и алуминијумску окапницу и дрвену парапетну даску. Обрачун по комаду прозора. Дим. 200/120 | ком | 6 |  |  |
| 6.2. Набавка и уградња унутрашњих фурнираних врата. Довратник од првокласне и суве храстовине, а рамовска конструкција крила са саћем обострано обложена са шпер плочом дебљине 4 мм, фурнирано храстовим фурниром.Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу. На поду поставити гумени одбојник. Мере узети на лицу места. 105/205 | ком | 2 |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |
| 7. Лимарски радови: |  |  |  |  |
| 7.1. Општивање димњака поцинкованим лимом д=0,55 мм, | м | 2.0 |  |  |
| 7.2.Израда висећих олука од поцинкованог лима д=0.55 мм,полукружног пресека, развијене ширине 50 цм, са опшивањем стрехе и потребним прибором. | м | 32,0 |  |  |
| 7.3.Израда одводних олука од поцинкованог лима д=0.55 мм, кружног пресека, развијене ширине 40 цм, са потребним прибором. | м | 15,0 |  |  |
| 7.4.Израда и монтажа ветер лајсни од поцинкованог лима на крову рш 40 см са куцањем даске – носача лима | м | 30 |  |  |
| 7.5.Израда и монтажа опшивке старе бетонске стрехе у нивоу прве плоче, поцинкованим лимом рш 60 | м | 25 |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |
| 9. Подополагачки радови: |  |  |  |  |
| 1.Набавка и постављање пода од храстовог паркета,на суву равну подлогу . Лепак мора бити квалитетан и нанет без прљања околних површина. Поред зидова поставити храстову лајсну и причврстити на сваких 80цм за зид. | м2 | 57,0 |  |  |
| 9.Керамичарски радови: |  |  |  |  |
| 9.1.Набавка и постављање пода од керамичких плочица на рампи | м2 | 8 |  |  |
| 10.Молерско фарбарски радови: |  |  |  |  |
| 10.1.Глетовање на новом зиду и плафону. Глетовање извести из два слоја наноса, према свим правилима струке. | м2 | 204,0 |  |  |
| 10.2.Бојење зидова и плафона посном бојом на претходно изглетованим зидовима. Боју нанети у три слоја према свим правилима струке. Тон боје по избору инвеститора. | м2 | 204,0 |  |  |
| 11.Разни радови: |  |  |  |  |
| 11.1. Израда фасаде, набавка и постављање термоизолације Д=8цм, тежине 22гр/м2 са обрадом (лепак, мрежица). Пластични малтер нанети и обрадити без прекида на једном зиду.Бојење у тону по избору инвеститора. | м2 | 293,0 |  |  |
| 11.2. Набавка и монтажа степеништа од профила од црне браварије димензија х 2,80 х 0,8. Монтажу носиве шипке на постојећој таваници и завршне степенице са зидом преко челичних профила извести челичним анкерима . Степениште обрадити основном и завршном бојом . -напомена - већа безбедност коришћења степеништа због ограде |  | Паушално |  |  |
| 11.3.Завршно чишћење градилишта са утоваром шута и одвозом на депонију до 3км. |  | Паушално |  |  |
| Доградња електричне инсталације: |  |  |  |  |
| ЈАКА СТРУЈА |  |  |  |  |
| 1.Испорука и уградња у постојећем разводном орману РО комплета од три аутоматска осигурача 20А за помоћну разводну таблу на спрату РТ-1 | комплет | 1 |  |  |
| 2.Испорука и монтажа типске разводне табле РТ-1 сл.типу NEDBОX“Legrand”. Разводна табла садржи: аутоматске осигураче МC32 (13 ком) и заштитни уређај диференцијалне струје ZUDS. | ком | 1 |  |  |
| 3.Испорука и полагање инсталационих каблова РР положених у зид испод малтера. У цену је урачунато и штемовање бетона без крпљења као и повезивање у RО-ну и разводним таблама РР-Y 5x4 мм2 РР-Y 3x1.5 мм2 РР-Y 3x2.5 мм2 | м м м | 20 110 160 |  |  |
| 4. Испорука и уградња једнополног прекидача “за у зид” | ком | 1 |  |  |
| 5. Испорука и уградња серијског прекидача “за у зид” | ком | 2 |  |  |
| 6. Испорука и монтажа двополне прикључнице 10/16А 250V, са заштитним контактом “за у зид” | ком | 18 |  |  |
| 7. Испорука и уградња светиљке сличне типу: -ОRIEN 4X18W, FL (BUCK) -PRATICA (antipanik) 1x 8 W FL (BUCK) Светиљке се испоручују комплет са расветним телима и свим пратећим и додатним прибором за монтажу | ком ком | 9 4 |  |  |
| 8.Испорука и монтажа монтажних кутија пречник 60 за у зид | ком | 22 |  |  |
| 9.Испорука и монтажа разводних кутија пречник 78 за у зид | ком | 10 |  |  |
| 10.Издавање стручног налаза о прегледу и испитивању електричних инсталација од стране овлашћеног предузећа |  | паушално |  |  |
| 11.Остали ситан неспецифициран монтажни материјал |  | паушално |  |  |
| Инсталација телефонске и рачунарске мреже: |  |  |  |  |
| 1.Испорука и полагање пластичне гибљиве цеви f 16 у зид испод малтера. У цену је урачунато и штемовање бетона | м | 30 |  |  |
| 2.Испорука и постављање прикључних кутија f 60 за у зид | ком | 6 |  |  |
| 3.Испорука и увлачење УТП кабла у постављене цеви, а према датом распореду и повезивање инсталација са централом у приземљу | м | 120 |  |  |
| 5.Остали ситан неспецифициран монтажни материал |  | паушално |  |  |
| Громобранска инсталација: |  |  |  |  |
| 1.Демонтажа постојеће громобранске инсталације са крова зграде |  | паушално |  |  |
| 2.Испорука и постављање украсних комада ЈUS.N.B4.936/II | ком | 8 |  |  |
| 3.Испорука и постављање држача траке по слемену bxh ЈUS.N.B4.920P | ком | 18 |  |  |
| 4.Испорука и постављање држача траке на кровним спустовима B. ЈUS.N.B4.922Р | ком | 28 |  |  |
| 5.Испорука и уградња стезаљке за олук Р ЈUS.N.B4.908 | ком | 8 |  |  |
| 6. Испорука и постављање траке 20х3 мм по крову објекта | м | 70 |  |  |
| 7. Бојење спојева антикорозионом бојом паушално |  | паушално |  |  |
| 8. Испитивање урађене инсталације и давање атеста паушално |  | паушално |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а |  |  |  |  |
| Укупно ПДВ |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом |  |  |  |  |

Радови се изводе сваког радног дана најраније од 7,00 часова и најкасније до 18,00 часова  и сваког викенда најраније од 7,00 часова и најкасније до 15,00 часова, уз строго поштовање кућног реда и процеса рада правосудних органа.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и плановe, али је грађевински пројекат доступан на увид приликом обиласка локације.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног државног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Финансијски капацитет:

- да понуђач није пословао са губитком у последње две обрачунске      године које претходе години у којој се спроводи предметна јавна набавка (2014. и 2015.)

- да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 6 месеци

2) Кадровски капацитет:

- да има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано по основу уговора најмање једног запосленог дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом одговорног извођача радова

- да има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано по основу уговора најмање пет запослених радника одговарајућих профила који ће бити ангажовани на радовима

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатне услове.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а  додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач испуњеност обавезних услова може доказати и на следећи начин:

Услови из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ за ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ за ПРАВНА ЛИЦА 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; ДОКАЗ:На меморандуму понуђача потписану и печатом оверену изјаву да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине,као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75.2.ст.2.Закона) За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона,понуђач доставља следеће доказе: 1)фотокопију закључених уговора и копијa лиценце издатa од стране Инжењерске коморе Србије са потврдом да је иста важећа. 2) Фотокопије радних књижица или уговора о радном ангажовању. 3) потврда НБС или извештај о бонитету уколико исти садржи податке о блокади за претходних 6 месеци да је понуђач у периоду од 6 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда био ликвидан, Извештај о бонитету Центар за бонитет (Образац БОН-ЈН) надлежног органа АПР, који садржи статусне податке о понуђачу, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне две обрачунске године(2014. и 2015.), као показатеље за оцену бонитета.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – реконструкција и доградња зграде Прекршајног суда у Вршцу - друга фаза, ЈН бр.2/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Понуђач испуњава додатне услове

-- да понуђач није пословао са губитком у последње две обрачунске  године које претходе години у којој се спроводи предметна јавна набавка (2014. и 2015.)

- да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 6 месеци

-да има у радном односу најмање једног запосленог дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом одговорног извођача радова

-да има у радном односу најмање пет запослених радника одговарајућих профила који ће бити ангажовани на радовима

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова – реконструкција и доградња зграде Прекршајног суда у Вршцу-друга фаза, ЈН бр.2/16  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ, ВРШАЦ,ул.Васка Попе бр.7, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – друга фаза реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу, ЈН бр.2/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.09.2016.године до 11,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и неотворена ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен,потписан и печатом оверен ''образац изјаве о испуњености услова из чл.75 ЗЈН ''у поступку јавне набавке мале вредности

- Попуњен,потписан и печатом оверен ''образац изјаве о испуњености услова из чл.75 и 76 ЗЈН за подпонуђача ''у поступку јавне набавке мале вредности,уколико понуду даје са подпонуђачем

- Попуњен,потписан и печатом оверен ''образац понуде''(одељак VI)

- Попуњен,потписан и печатом оверен ''модел уговора''(одељак VII)

- Попуњен,потписан и печатом оверенa ''изјава о независној понуди''(одељак VIII)

- Попуњен потписан и печатом оверен ''образац изјаве у складу са чл.75.ст.2.Закона“

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ, Вршац,ул.Васка Попе бр.7 са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – друга фаза радова реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу, ЈН бр.2/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - друга фаза радова реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу, ЈН бр.2/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - друга фаза радова реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу,, ЈН бр.2/16 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку- друга фаза радова реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу,  ЈН бр.2/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 15 дана од дана пријема оверене окончане ситуације и исправне фактурe,односно по пријему средстава из буџета за ту намену, а најдаље до краја буџетске године 2016.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за завршетак радова  је до 15.11.2016.године

Место извршења радова – на адресу наручиоца:

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ,ул.Васка Попе бр.7,у згради суда

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4. Други захтеви

Понуђач мора пре давања понуде да обиђе зграду Прекршајног суда у  Вршцу, ул.Васка Попе бр.7.,  како би стекао увид у постојеће стање, извршио увид у пројектно техничку документацију и све детаље који су неопходни за припремање прихватљиве понуде.

Понуда понуђача који пре давања понуде не обиђе локацију и не информише се око детаља сматраће се неодговарајућа, јер понуђач без увида у постојеће стање и пројектно техничку документацију неће моћи да да понуду која ће потпуно испунити све техничке спецификације.

Као доказ да су обишли локацију, понуђачи уз понуду прилажу потврду потписану од стране контакт особе за обилазак - Славице Георгијевски или Маријане Ракитован.

Не могу се прихватити,непрецизно одређени рокови (на пример:одмах,по договору,од _до_).У случају да понуђач непрецизно одреди рокове,понуда ће се сматрати неприхватљивом.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предметне јавне набавке са испоруком на адресу наручиоца

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Изабрани понуђач се обавезује да:

- приликом потписивања уговора достави једну сопствену, соло меницу за

добро извршење посла на износ од 10% од понуђене цене без ПДВ-а са

роком доспећа 15 дана дуже од уговореног рока за реализацију уговора. Ако

се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне

обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

- у тренутку примопредаје предмета уговора, што се констатује записником

понуђач предаје једну сопствену, соло меницу за отклањање грешака у

гарантном року на износ од 5% вредности Уговора без ПДВ-а са роком

доспећа 5 дана дуже од уговореног гарантног рока, који се рачуна од дана

потписивања записника у којем се утврђује који су радови изведени.

Уз менице се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће

менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана

од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима.

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити

неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор.

У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка

Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења

регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године.

Стога је потребно да понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте

код пословне банке где има отворен рачун.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Прекршајног суда у Вршцу,Вршац,ул.Васка Попе бр.7. тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана пријема захтева.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.2/16.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се подноси непосредно, електронском поштом на e-mail prekrsajnisudvrsac@live.com,, факсом на број 013/832-227  као и препорученом пошиљком са повратницом.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације,захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог

рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци

наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати

таксу у износу од 60.000,00 динара према следећим инструкцијама:

- број рачуна: 840-30678845-06,

- шифра плаћања: 153,

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које

се подноси захтев за заштиту права,

- сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеном примеру. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -  167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _________ од __________ за јавну набавку мале вредности радова- реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу-друга фаза, ЈН број 2/16

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  -  РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ВРШЦУ – II ФАЗА, ЈН  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/16

| УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 15 дана од дана пријема оверене окончане ситуације и исправне фактурe,односно по пријему средстава из буџета за ту намену, а најдаље до краја буџетске године 2016. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок за завршетак радова 15.11.2016. |
| Рок важења понуде | не краћи од 90 дана од дана отварања понуда |
| Место извршења услуга | У месту седишта Наручиоца, Вршац, Васка Попе 7 |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Опис радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Јединчна цена са ПДВ | Укуп на цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Радови демонтаже и рушења: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 1.Рушење зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно са серклажима, са надвратницима и свим облогама на зиду. | м3 | 2,5 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |
| 2. Зидарски радови |  |  |  |  |  |  |
| ОПИС ЗИДАЊА: Гитер блок: Пре уградње квасити са водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену урачуната и помоћна скела. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Зидање зидова од „ITONG“ блока 20cm и 29 cm | м3 | 3,00 |  |  |  |  |
| 2.2. Малтерисање унутрашњих зидова кречним малтером 1:3 у два слоја, уз претходно прскање бетонских површина цементним млеком. | м2 | 137,5 |  |  |  |  |
| 2.3 .Малтерисање плафона полумонтажне таванице и степеништа продужним малтером 1:3:9 у два слоја, Обрачун по м² малтерисане површине. | м2 | 60,00 |  |  |  |  |
| 2.4. Малтерисање димњачких канала од опеке, ван крова и у тавану продужним малтером у два слоја. Обрачун по м² малтерисане површине. | м2 | 6,17 |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |  |
| 3. Бетонски и армирано бетонски радови |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Израда цементне кошуљице 4 цм, као подлоге финалног пода. Подлогу за кошуљицу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Армирати са МА са окцима 5/5цм ф4мм. | м2 | 212,9 |  |  |  |  |
| 3.2..Израда армиранобетонских надвратника, надпрозорника, серклажа, греда бетоном МБ20 у оплати. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и помоћна скела. Обрачун по м³ . | м3 | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.3.Бетонирање рампе за приступ инвалида армираним бетоном МБ20. У цену улази оплата и арматурна мрежа МА са окцима 15/15 цм фи 6мм | м3 | 2,0 |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |  |
| 4. Арматура |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Набавка, сечење, савијање, постављање и повезивање арматуре са претходним чишћењем од рђе. | кг | 300 |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |  |
| 5. Термоизалатерски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 1.Израда термичке изолације пода тавана од тврдог самогасивог стиропора д=10 цм. | м2 | 145 |  |  |  |  |
| 6.Столарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Набавка и постављање застакљених алуминијумских прозора.Прозоре израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термопрекидом по шеми столарије и детаљима (двокрилни прозори са фиксним стубом, оба крила се отварају око вертикалне осе и на вентус). Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума у браон боји, уз сагласност инвеститора. Крила застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4, и дихтовати ЕПДМ гумом. Поставити и алуминијумску окапницу и дрвену парапетну даску. Обрачун по комаду прозора. Дим. 200/120 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 6.2. Набавка и уградња унутрашњих фурнираних врата. Довратник од првокласне и суве храстовине, а рамовска конструкција крила са саћем обострано обложена са шпер плочом дебљине 4 мм, фурнирано храстовим фурниром.Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставитиоков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу. На поду поставити гумени одбојник. Мере узети на лицу места. 105/205 | ком | 2 |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |  |
| 7. Лимарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Општивање димњака поцинкованим лимом д=0,55 мм, | м | 2.0 |  |  |  |  |
| 7.2.Израда висећих олука од поцинкованог лима д=0.55 мм,полукружног пресека, развијене ширине 50 цм, са опшивањем стрехе и потребним прибором. | м | 32,0 |  |  |  |  |
| 7.3.Израда одводних олука од поцинкованог лима д=0.55мм, кружног пресека, развијене ширине 40 цм, сапотребним прибором. | м | 15,0 |  |  |  |  |
| 7.4.Израда и монтажа ветер лајсни од поцинкованог лима на крову рш 40 см са куцањем даске – носача лима | м | 30 |  |  |  |  |
| 7.5.Израда и монтажа опшивке старе бетонске стрехе у нивоу прве плоче, поцинкованим лимом рш 60 | м | 25 |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |  |
| 8. Подополагачки радови: |  |  |  |  |  |  |
| 1.Набавка и постављање пода од храстовог паркета,на суву равну подлогу. Лепак мора бити квалитетан и нанет без прљања околних површина. Поред зидова поставити храстову лајсну и причврстити на сваких 80цм за зид. | м2 | 57,0 |  |  |  |  |
| 9.Керамичарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.Набавка и постављање пода од керамичких плочица на рампи | м2 | 8 |  |  |  |  |
| 10.Молерско фарбарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.Глетовање на новом зиду и плафону. Глетовање извести из два слоја наноса, према свим правилима струке. | м2 | 204,0 |  |  |  |  |
| 10.2.Бојење зидова и плафона посном бојом на претходно изглетованим зидовима. Боју нанети у три слоја према свим правилима струке. Тон боје по избору инвеститора. | м2 | 204,0 |  |  |  |  |
| 11.Разни радови: |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Израда фасаде, набавка и постављање термоизолације Д=8цм, тежине 22гр/м2 са обрадом (лепак, мрежица). Пластични малтер нанети и обрадити без прекида на једном зиду.Бојење у тону по избору инвеститора. | м2 | 293,0 |  |  |  |  |
| 11.2. Набавка и монтажа степеништа од профила од црне браварије димензија х 2,80 х 0,8. Монтажу носиве шипке на постојећој таваници и завршне степенице са зидом преко челичних профила извести челичним анкерима . Степениште обрадити основном и завршном бојом . -напомена -због ограде већа безбедност коришћења степеништа |  | Паушално |  |  |  |  |
| 11.3.Завршно чишћење градилишта са утоваром шута и одвозом на депонију до 3км. |  | Паушално |  |  |  |  |
| Доградња електричне инсталације: |  |  |  |  |  |  |
| ЈАКА СТРУЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1.Испорука и уградња у постојећем разводном орману РО комплета од три аутоматска осигурача 20А за помоћну разводну таблу на спрату РТ-1 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2.Испорука и монтажа типске разводне табле РТ-1 сл.типу NEDBОX “Legrand”. Разводна табла садржи: аутоматске осигураче МC32 (13 ком) и заштитни уређај диференцијалне струје ZUDS. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3.Испорука и полагање инсталационих каблова РР положених у зид испод малтера. У цену је урачунато и штемовање бетона без крпљења као и повезивање у RО-ну и разводним таблама РР-Y 5x4 мм2 РР-Y 3x1.5 мм2 РР-Y 3x2.5 мм2 | м м м | 20 110 160 |  |  |  |  |
| 4. Испорука и уградња једнополног прекидача “за у зид” | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5. Испорука и уградња серијског прекидача “за у зид” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 6. Испорука и монтажа двополне прикључнице 10/16А 250V, са заштитним контактом “за у зид” | ком | 18 |  |  |  |  |
| 7. Испорука и уградња светиљке сличне типу: -ОRIEN 4X18W, FL (BUCK) -PRATICA (antipanik) 1x 8 W FL (BUCK) Светиљке се испоручују комплет са расветним телима и свим пратећим и додатним прибором за монтажу | ком ком | 9 4 |  |  |  |  |
| 8.Испорука и монтажа монтажних кутија пречник 60 за у зид | ком | 22 |  |  |  |  |
| 9.Испорука и монтажа разводних кутија пречник 78 за у зид | ком | 10 |  |  |  |  |
| 10.Издавање стручног налаза о прегледу и испитивању електричних инсталација од стране овлашћеног предузећа |  | паушално |  |  |  |  |
| 11.Остали ситан неспецифициран монтажни материјал |  | паушално |  |  |  |  |
| Инсталација телефонске и рачунарске мреже: |  |  |  |  |  |  |
| 1.Испорука и полагање пластичне гибљиве цеви f 16 у зид испод малтера. У цену је урачунато и штемовање бетона | м | 30 |  |  |  |  |
| 2.Испорука и постављање прикључних кутија f 60 за у зид | ком | 6 |  |  |  |  |
| 3.Испорука и увлачење УТП кабла у постављене цеви, а према датом распореду и повезивање инсталација са централом у приземљу | м | 120 |  |  |  |  |
| 4.Остали ситан неспецифициран монтажни материал |  | паушално |  |  |  |  |
| Громобранска инсталација: |  |  |  |  |  |  |
| 1.Демонтажа постојеће громобранске инсталације са крова зграде |  | паушално |  |  |  |  |
| 2.Испорука и постављање украсних комада ЈUS.N.B4.936/II | ком | 8 |  |  |  |  |
| 3.Испорука и постављање држача траке по слемену bxh ЈUS.N.B4.920P | ком | 18 |  |  |  |  |
| 4.Испорука и постављање држача траке на кровним спустовима B. ЈUS.N.B4.922Р | ком | 28 |  |  |  |  |
| 5.Испорука и уградња стезаљке за олук Р ЈUS.N.B4.908 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 6. Испорука и постављање траке 20х3 мм по крову објекта | м | 70 |  |  |  |  |
| 7. Бојење спојева антикорозионом бојом паушално |  | паушално |  |  |  |  |
| 8. Испитивање урађене инсталације и давање атеста паушално |  | паушално |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА:

| Укупна цена радова без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупно ПДВ |  |
| Укупна цена радова са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок за завршетак радова |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			  ________________________________

Потпис овлашћеног лица

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА-РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ЗГРАДЕ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ВРШЦУ-друга фаза

Закључен између:

Наручиоца ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ са седиштем у Вршцу., улица Васка Попе бр,7., ПИБ:106400167 Матични број: 08896127

Број рачуна: 840-1620-21

Телефон:013/836-433 Телефакс:013/832-227

кога заступа председник суда

(у даљем тексту:наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту:испоручилац),

и

Основ уговора:

ЈНБрој: 2/16

Број и датум одлуке о додели уговора: Су IV 87/16        Понуда изабраног понуђача бр. ..................од

Члан 1..

Предмет овог Уговора су радови друге фазе реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу, у свему према обрасцу понуде Извођача, а према спецификацији и конкурсној документацији за ЈН МВ 2/16 за потребе Наручиоца, на основу избора најповољнијег понуђача по Јавном позиву од 02.09.2016. године.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке друге фазе радова реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу и да је понуда Извођача број _______ од ________. године, изабрана као најповољнија

Члан 2.

Сагласно члану 1. овог Уговора Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове друге фазе радова реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу, у свему према Понуди Извођача број _______ од __________. године  и предмеру радова из конкурсне документације, који су саставни део овог Уговора.

Извођач радова се обавезује да изврши радове, а Наручилац да плати радове и то у свему по понуди Извођача из претходног члана.

Члан 3.

Уговорне стране сагласно прихватају цену из понуде Извођача у укупном износу од _____________________динара без ПДВ-а, што са порезом на додату вредност, укупно износи ____________________ динара.

Цена из става 1. овог члана је фиксна и не подлеже променама.

Члан 4.

Плаћање уговорене цене извршиће се најкасније до 31.12.2016.године и на начин предвиђен у прихваћеној понуди уплатом на рачун Извођача број __________________ отворен код ________________ банке.

Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац понудио приликом конкурисања за додељивање уговора и то:

Укупна вредност уговорених радова  (без ПДВ-) је

динара, односно	динара	(са ПДВ-ом).

Члан 5.

Извођач се обавезује да:

приликом потписивања уговора достави једну сопствену, соло меницу за добро

извршење посла на износ од 10% од понуђене цене без ПДВ-а са роком доспећа

15 дана дуже од уговореног рока за реализацију уговора. Ако се за време

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност

менице за добро извршење посла мора да се продужи.

У тренутку примопредаје предмета уговора, што се констатује записником

понуђач предаје једну сопствену, соло меницу за отклањање грешака у гарантном

року на износ од 5% вредности Уговора без ПДВ-а са роком доспећа 5 дана дуже

од уговореног гарантног рока, који се рачуна од дана потписивања записника у

којем се утврђује који су радови изведени. Уз менице се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима.

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор.

У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године. Стога је потребно да понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте код пословне банке где има отворен рачун  и

Извођач се обавезује да:

-послове из члана 1. овог уговора изврши стручно и квалитетно у складу са

предмером радова и важећим законским прописима;

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку

уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих

обавеза;

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење

складишта својих материјала и сл, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности ;

-да обезбеди несметано вршење стручног надзора;

-да се строго придржава мера заштите на раду;

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене

опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове

Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране

Наручиоца;

- благовремено и детаљно проучи постојећу документацију и стање на терену као и

да укаже Наручиоцу на евентуалне недостатке у документацији;

Члан 6.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача а нарочито да:

- врши контролу извршења радова

- врши контролу квалитета изведених радова,

- врши контролу уписа података у грађевински дневник

- овери окончану ситуацију

- прати одржавање уговорених рокова

- непосредно учествује у поступку примопредаје радова

- да је извођач прибавио материјал са одговарајућим атестом сходно конкурсној документацији.

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са прихваћеном понудом и Предмером радова  најкасније до 15.11.2016.године како би било услова да и плаћање по овој јавној набавци буде завршено до краја буџетске 2016.године.

Само изузетно, ако након потписивања овог Уговора наступе околности више силе у виду природне катастрофе, пожар, ратне околности, мере које предузима држава, као и сличне околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна, уговорне стране могу продужити рок за испуњење обавеза.

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове износи _______ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоца.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке које надзорни орган констатује.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са конкурсном документацијом.

Члан 9.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Овлашћена лица уговорених страна, заједно са овлашћеним лицем надзорног органа сачиниће записник о примопредаји радова и оверити га својим потписима.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од дана завршетка радова.

Записнички констатоване недостатке Извођач је дужан да отклони у року од седам дана од сачињавања записника. Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Члан 10.

Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са отказним роком од 30 дана.

Раскид Уговора не ослобађа ни једну уговорну страну од испуњења свих уговором прихваћених обавеза до дана раскида Уговора

Члан 11.

На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће Привредни суд у Панчеву.

Члан 13.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка за своје потребе.

За Испоручиоца М.П.	М.П.	За	Наручиоца

Место и датум:Вршац,	2016.	год.

(подпонуђач - алтернативно)

(остали из групе понуђача алтернативно)

Напомена: Понуђач је обавезан да попуни, потпише и печатом овери модел уговора, чиме потврђује све наводе из своје понуде. Тако попуњен модел уговора, понуђачи предају као саставни део понуде.

VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона , ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова друге фазе реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу, бр. 2/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. ЗНЈ,као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________________________

у поступку јавне набавке радова друге фазе реконструкције и доградње зграде Прекршајног суда у Вршцу, ЈН бр.2/16, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.