REPUBLIKA SRBIJA

PREKRŠAJNI SUD U VRŠCU

Su.br.IV - 138/15

Dana 23.10.2015 godine

V R Š A C

Predmet: dodatna pojašnjenja vezano za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku radova male vrednosti - JN Br.2 za 2015 godinu – rekonstrukcija i dogradnja zgrade Prekršajnog suda u Vršcu

1.U tehničkom opisu na stani 4 konk.dok.piše: .Krovni pokrivač od falcovanog crepa se demontira i vrši se odabir delova koji bi se ponovo upotrebili. U tehničkoj specifikaciji na strani 6 i obrascu ponude na strani 24- pos.6.Krovopokrivački radovi 6.1 piše: Pokrivanje krova crepom.Radove izvesti prema svim pravilima struke.Obračun po m2 krovne površine.

Pitanje glasi: Koji tip falcovanog crepa je sada na objektu (to ćemo videti kada obiđemo objekat, ali to je u predmeru radova potrebno navesti)...Koja količina postojećeg (demontiranog) crepa se ponovo upotrebljava za pokrivanje nove krovne konstrukcije (koliko procenata)...Da li je predviđena nabavka novog crepa i koliko (procentualno) i koji tip?

Predviđena je nabavka novog crepa istog tipa kao i postojeći (ponuđač utvrđuje na licu mesta), a količina starog crepa koji se može upotrebiti nije predviđena projektom pa ostaje da izvođač sam utvrdi potreban procenat i da na osnovu toga formira ponuđenu cenu.

2. U tehničkom opisu na strani 4 konk.dok.piše: Preko folije se prikiva roštilj od krovnih letava, dimenzija 1,5/5 cm i 3/5cm, preko kojih se postavlja falcovani crep. U tehničkoj specifikaciji na strani 6 i obrascu ponude na strani 24 – pos.5.Tesarski radovi5.3 piše: Postavljanje roštilja od krovnih letava dimenzija 1,5/5m3 Konstatacija je – da svi tesarski radovi nisu obeleženi jedinicom mere i da se na osnovu ovakvog opisa ne može  dati cena - ili bar ne svi isto. Usaglasiti tehn. opis sa opisom iz specifikacije radova.

Za sve mere primenjuju se pravila građevinske struke pa u konkretnom slučaju mera je po  m2

3. U tehničkom opisu na strani 4 konk.dok.piše : Limarske radove uvoditi prema projektu i propisima koji regulišu ovu oblast. Limeni delovi su urađeni od kvalitetnog, pocinkovanog lima. U tehničkoj specifikaciji, limarski radovi se spominju samo kod demontaže i to na strani 5 – radovi demontaže i rušenja pos.1/  1.4;1.5 i to . Demontaža visećih horizontalnih oluka od pocinkovanog lima. Oluke pažljivo  Drvene elemente pažljivo demontirati, preneti i složiti na mesto koje će investitor odredi. Obračun po m1 demontiranog oluka. Demontaža olučnih vertikala od pocinkovanog lima. Oluke pažljivo demontirati, preneti i složiti na mesto koje će investitor odrediti. Obračun po m1 demontiranog oluka. Pitanje glasi: Da li se izrađuju i montiraju novi oluci? Ili,  šta se osim demontaže radi kod limarskih radova?

U ovom postupku javne nabavke nije predviđeno vraćanje starih niti izrada i postavljanje novih olučnih horizontala i vertikala

4.Konkursnom dokumentacijom predviđen je rok izvođenja radova do 30.11.2015.god. Konstatujemo: Otvaranje ponuda je predviđeno za 29.10.2015.god. Od tog dana prvo sledi rok za donošenje odluke, pa za zaštitu prava ponuđača, pa tek onda za zaključenje ugovora i uvođenje ponuđača u posao. Pitanje glasi:  Kog datuma realno ponuđač može da otpočne sa izvođenjem radova? Konstatuje: S obzirom da se izvodi armirano betonska konstrukcija datehnološki nije izvodljivo da se radovi završe do 30.11.2015.god.

Rešenje o građevinskoj dozvoli za radove koji su predmet ove javne nabavke je izdato 30.09.2015.godine i postalo je pravosnažno 15.10.2015.godine. Kako su u budžetu Republike Srbije za 2015.godinu za ove namene prvi put planirana sredstva za Prekršajni sud u Vršcu,  ipak je 16.10.2015.godine doneta Odluka o pokretanju postupka ove javne nabavke male vrednosti.

Uvođenje ponuđača u posao nije moguće tačno predvideti jer se ne može predvideti da li će biti podnet zahtev za zaštitu prava ponuđača i ako bude podnet u kom roku će biti rešeno.

5.U tehničkom opisu na strani 4 konk.dok.piše: Novi zidovi se zidaju gasbetonskim blokovima sa posebnim lepkom i ukrućuju se horizontalnim i vertikalnim armirano-betonskim serklažima, armiranim prema statičkom proračunu. U tehničkoj specifikaciju na strani 5 Zidarski radovi pos 2/2.1 piše: Opis zidanja:zidovi se zidaju kvalitetnim gas betonskim blokom sa lepkom. 2.1 Zidanje zidova od „YTONG“  bloka od 20 i 29 cm .Konstatuje da ni ova pozicija nije obeležena jedinicom mere i da nije moguće napraviti cenu po m2 a da se radi o obe debljine bloka od 20sm i 29sm, a ako je u pitanju m3 proveriti količinu?... Pitanje glasi, da li su u pitanju m2 ili m3 i koj je onda količina u pitanju.

Za sve mere koje nisu posebno navedene primenjuju se pravila građevinske struke pa u konkretnom slučaju mera je po  m3

Za Komisiju za javne nabavke

Slavica Georgijevski