РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ

Су.бр.IV - 138/15

Дана 23.10.2015 године

В Р Ш А Ц

Предмет: додатна појашњења везано за конкурсну документацију за јавну набавку радова мале вредности - ЈН Бр.2 за 2015 годину – реконструкција и доградња зграде Прекршајног суда у Вршцу

1.У техничком опису на стани 4 конк.док.пише: .Кровни покривач од фалцованог црепа се демонтира и врши се одабир делова који би се поново употребили. У техничкој спецификацији на страни 6 и обрасцу понуде на страни 24- пос.6.Кровопокривачки радови 6.1 пише: Покривање крова црепом.Радове извести према свим правилима струке.Обрачун по м2 кровне површине.

Питање гласи: Који тип фалцованог црепа је сада на објекту (то ћемо видети када обиђемо објекат, али то је у предмеру радова потребно навести)...Која количина постојећег (демонтираног) црепа се поново употребљава за покривање нове кровне конструкције (колико процената)...Да ли је предвиђена набавка новог црепа и колико (процентуално) и који тип?

Предвиђена је набавка новог црепа истог типа као и постојећи (понуђач утврђује на лицу места), а количина старог црепа који се може употребити није предвиђена пројектом па остаје да извођач сам утврди потребан проценат и да на основу тога формира понуђену цену.

2. У техничком опису на страни 4 конк.док.пише: Преко фолије се прикива роштиљ од кровних летава, димензија 1,5/5 цм и 3/5цм, преко којих се поставља фалцовани цреп. У техничкој спецификацији на страни 6 и обрасцу понуде на страни 24 – пос.5.Тесарски радови5.3 пише: Постављање роштиља од кровних летава димензија 1,5/5м3 Констатација је – да сви тесарски радови нису обележени јединицом мере и да се на основу оваквог описа не може  дати цена - или бар не сви исто. Усагласити техн. опис са описом из спецификације радова.

За све мере примењују се правила грађевинске струке па у конкретном случају мера је по  м2

3. У техничком опису на страни 4 конк.док.пише : Лимарске радове уводити према пројекту и прописима који регулишу ову област. Лимени делови су урађени од квалитетног, поцинкованог лима. У техничкој спецификацији, лимарски радови се спомињу само код демонтаже и то на страни 5 – радови демонтаже и рушења пос.1/  1.4;1.5 и то . Демонтажа висећих хоризонталних олука од поцинкованог лима. Олуке пажљиво  Дрвене елементе пажљиво демонтирати, пренети и сложити на место које ће инвеститор одреди. Обрачун по м1 демонтираног олука. Демонтажа олучних вертикала од поцинкованог лима. Олуке пажљиво демонтирати, пренети и сложити на место које ће инвеститор одредити. Обрачун по м1 демонтираног олука. Питање гласи: Да ли се израђују и монтирају нови олуци? Или,  шта се осим демонтаже ради код лимарских радова?

У овом поступку јавне набавке није предвиђено враћање старих нити израда и постављање нових олучних хоризонтала и вертикала

4.Конкурсном документацијом предвиђен је рок извођења радова до 30.11.2015.год. Констатујемо: Отварање понуда је предвиђено за 29.10.2015.год. Од тог дана прво следи рок за доношење одлуке, па за заштиту права понуђача, па тек онда за закључење уговора и увођење понуђача у посао. Питање гласи:  Ког датума реално понуђач може да отпочне са извођењем радова? Констатује: С обзиром да се изводи армирано бетонска конструкција датехнолошки није изводљиво да се радови заврше до 30.11.2015.год.

Решење о грађевинској дозволи за радове који су предмет ове јавне набавке је издато 30.09.2015.године и постало је правоснажно 15.10.2015.године. Како су у буџету Републике Србије за 2015.годину за ове намене први пут планирана средства за Прекршајни суд у Вршцу,  ипак је 16.10.2015.године донета Одлука о покретању поступка ове јавне набавке мале вредности.

Увођење понуђача у посао није могуће тачно предвидети јер се не може предвидети да ли ће бити поднет захтев за заштиту права понуђача и ако буде поднет у ком року ће бити решено.

5.У техничком опису на страни 4 конк.док.пише: Нови зидови се зидају гасбетонским блоковима са посебним лепком и укрућују се хоризонталним и вертикалним армирано-бетонским серклажима, армираним према статичком прорачуну. У техничкој спецификацију на страни 5 Зидарски радови пос 2/2.1 пише: Опис зидања:зидови се зидају квалитетним гас бетонским блоком са лепком. 2.1 Зидање зидова од „YTONG“  блока од 20 и 29 цм .Констатује да ни ова позиција није обележена јединицом мере и да није могуће направити цену по м2 а да се ради о обе дебљине блока од 20см и 29см, а ако је у питању м3 проверити количину?... Питање гласи, да ли су у питању м2 или м3 и кој је онда количина у питању.

За све мере које нису посебно наведене примењују се правила грађевинске струке па у конкретном случају мера је по  м3

За Комисију за јавне набавке

Славица Георгијевски